От 1 августа 2025 г.

| Модель | Производитель- ность, л/час | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, L*B*H, мм | Стоимость, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обратноосмотические установки «РосАква-М» (для воды с солесодержанием до 2 г/л). |  |  |  |  |
| РосАква-М | л/час |  |  |  |
|  | 200÷250 | 0,5 | 750*500*1700 | 185 000 |
|  | 500 | 0,8 | 750*500*1700 | 215 000 |
|  | 750 | 1,1 | 750*500*1700 | 230 000 |
|  | м3/час |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 1200*750*1800 | 290 000 |
|  | 2 | 3,5 | 1200*750*1800 | 475 000 |
|  | 3 | 4,0 | 1200*800*1800 | 640 000 |
|  | 5 | 5,5 | 1400*1100*1800 | 810 000 |
|  | 10 | 11,5 | 3500*1100*1800 | 1 700 000 |
|  | 15 | 15,0 | 3500*1100*2000 | 2 430 000 |
|  | 20 | 22,0 | 3500*1400*2000 | 3 200 000 |
|  | 40 | 45,0 | 4200*2400*2000 | 7 200 000 |
|  | 50 | 55,0 | 4200*3200*2000 | 8 400 000 |
|  | 100 | 110,0 | 7000*2100*2000 | 19 200 000 |
| Указаны начальные цены, стоимость зависит от комплектации , анализа исходной воды, исходного ТЗ , не является публичной офертой. Базовая комплектация: н/ж рама, пульт управления, узел мойки, предфильтр, насос, мембранный модуль, расходомеры на линии фильтрата, рецикла и концентрата, портативный солемер, манометры, узел ввода ингибитора осадкообразования, система автоматического вкл/выкл. установки. |  |  |  |  |

ПРАЙС-ЛИСТ

на мембранные установки очистки воды «РосАква-М».

Монтаж, доставка, ПНР рассчитывается дополнительно при необходимости.